|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Цена за шт,**  **руб** | **Наименование** | **Цена за шт,**  **руб** | **Наименование** | **Цена за шт,**  **руб** |
| **Гайки латунная** | | **Шайбы латунные** | | **Резина под изоляторы** | |
| Гайка латунная d 12 (тонкая) | 16,00 | Шайба латунная 12 | 10,00 | Резина под изоляторы ВН 12 | 37,00 |
| Гайка латунная d 12 (толстая) | 19,00 | Шайба латунная 16 | 13,00 | Резина под изоляторы НН 12 | 17,00 |
| Гайка латунная d 16 (тонкая) | 29,00 | Шайба латунная 20 | 20,00 | Резина под изоляторы НН 16 | 20,00 |
| Гайка латунная d 16 (толстая) | 34,00 | Шайба латунная 27 | 29,00 | Резина под изоляторы НН 20 | 20,00 |
| Гайка латунная d 20 (тонкая) | 42,00 | **Прижимные контакты** | | Резина под изоляторы НН 27 | 25,00 |
| Гайка латунная d 20 (толстая) | 52,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-160 кВа (М12х1,75) | 1350,00 | Резина под изоляторы НН 32 | 37,00 |
| Гайка латунная d 27 (тонкая) | 81,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-250 кВа (М16х2) | 1450,00 | **Комплектующие к трансформаторам** | |
| Гайка латунная d 27 (толстая) | 124,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-400 кВа (М20х2,5) | 1800,00 | Скоба крепления изолятора ВН | 50,00 |
| Гайка латунная d 32 (тонкая) | 169,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-630 кВа (М27х1,5) | 2300,00 | Резина указателя масла ТМ | 47,00 |
| Гайка латунная d 32 (толстая) | 208,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-1000 кВа (М33х2) | 3600,00 | Резина под сферич. стекло | 39,00 |
| **Бублики** | | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-1600 кВа (М42х3) | 5100,00 | Резина под радиатор ТМ | 24,00 |
| Бублик НН d12 | 13,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-2000 кВа (М48х3) | 5800,00 | Переключатель до 400 | 1950,00 |
| Бублик НН d16 | 16,00 | Зажим контактный ТМ (ТМГ)-4000 кВа (М72х2) | По запросу | Переключатель до 630 | 2860,00 |
| Бублик НН d20 | 17,00 | **Изоляторы для трансформаторов** | | Клапан предохранительный (пласт) | 546,00 |
| Бублик НН d27 | 22,00 | Изолятор ИПТ 6-10/250 А 01 | 340,00 | Клапан предохранительный+метал. | 845,00 |
| Бублик НН d32 | 32,00 | Изолятор ИПТ 1/250.01 | 75,00 | Поплавок масла (пласт.) | 494,00 |
| Бублик ВН d12 | 16,00 | Изолятор ИПТ 1/400 | 98,00 | Поплавок масла+метал. вварная | 845,00 |
| **Колпаки алюминиевые крашенные** | | Изолятор ИПТ 1/630 | 98,00 | Колеса до 400 4шт. | 2600,00 |
| Колпак ВН d12 | 98,00 | Изолятор ИПТ 1/1000 | 117,00 | Колеса до 630 4шт. | 3640,00 |
| Колпак d12 | 85,00 | Изолятор ИПТВ 1/250 | 72,00 | Колеса до 1000 4 шт. | 4290,00 |
| Колпак d16 | 98,00 | Изолятор ИПТВ 1/400-630 | 98,00 | Пластмасса под изолятор до 400 | 91,00 |
| Колпак d20 | 98,00 | Изолятор ИПТВ 1/1000 | 117,00 | Пластмасса под изолятор до 630 | 156,00 |
| Колпак d27 | 156,00 | Другие изоляторы цены | По запросу | Сферическое стекло | 78,00 |
| Колпак d31 | 273,00 | **Резина трансформаторная полоса** | | Стекло уровня масла плоское | 78,00 |
| **Шпильки** | | УМ Полоса 10х15, м.п. | 260,00 | Крепление стекла уровня масла | 169,00 |
| Шпилька ВН 12 (до 400) | 299,00 | УМ Полоса 10х24, м.п. | По запросу | Крепление сферического стекла | 78,00 |
| Шпилька ВН12 (до 630) | 312,00 | УМ Полоса 10х40, м.п. | По запросу | Крышка заливная треугольная | 195,00 |
| Шпилька НН 12 | 286,00 | УМ Полоса 12х20, м.п. | По запросу | Гайка термометра | 65,00 |
| Шпилька НН 16 | 481,00 | УМ Полоса 12х30, м.п. | По запросу | Термометр | По запросу |
| Шпилька НН 20 | 559,00 | УМ Полоса 16х30, м.п. | По запросу | Заглушка на термометр | 10,00 |
| Шпилька НН 27+3 гайки+гибкое соед. | 2990,00 | УМ Полоса 32х16, м.п. | По запросу | Лимб положений переключателя | 117,00 |
| Шпилька НН 32+3 гайки+гибкое соед. | 3770,00 | УМ Полоса 40х18, м.п. | По запросу | Ручка переключателя (кораблик) | 117,00 |
| Шпилька НН 48+3 гайки+гибкое соед. | 7800,00 | **Резина трансформаторная рулон** | | Крепление крышки ТМЛ (крабик) | 26,00 |
| **Масло трансформаторное** | | УМ Рулон толщиной от 2мм до 16мм | По запросу |  |  |
| Масло трансформаторное ГК | По запросу | Другая резина по ГОСТ | По запросу |  |  |